附件5：

农村饮水安全核查内容清单

一、村级

（一）村级内业资料

1.供水应急预案（内容符合村情，具有可操作性）。

2.农村供水管理制度及领导机制（明确村级管理人员和管理方式）。

3.管水员（合同或协议、培训证、健康证、确定管水员的会议记录、巡查和管护台账，本年度是否培训、待遇薪资情况）。

4.水费收缴（水费收缴台账、确定水费一事一议会议记录、水费用途）。

5.水质检测报告（水质检测报告是否超期一年）。

6.三个责任公示牌。（是否明确联系方式和责任人）。

7.“量化赋权”（供水工程确权及产权移交）。

8.防返贫动态监测（是否按月上报）。

9.是否执行农灌电价。

10.历次大排查问题清单及整改台账。

11.农村饮水安全防返贫动态监测台账。

（二）入户核查

1.户内或院内是否通自来水，如未通自来水，看取水是否满足（水平距离不超过800米，垂直距离不超过80米，取水往返时间不超过20分钟）。

2.水质。（望、闻、问、尝初步断定水质是否存在异常）。

3.水量。（询问一年来饮用水情况，是否满足二、三类产业用水）。

4.询问水费单价（需同水费收缴台账相符）。

5.供水明白卡（是否到户）。

6.群众满意度（对饮水现状是否满意）。

7.询问本年度是否来人查看饮水情况，来过几次。

（三）供水工程

1.安全防护情况。水源地和高位水水池是否有保护围栏并设立标识牌

2.卫生环境情况。周边是否有养殖、厕所等容易污染水源设施。

3.安全运行情况。水源地和高位水池是否上锁，是否存在安全隐患，如电线裸露、主体建筑开裂、地理位置易受到自然灾害影响。

二、镇级

1.镇级供水应急预案（内容符合镇情，具有可操作性，是否建立送水队伍）。

2.镇级农村供水管理制度及领导机制（是否有镇级供水管理办法，是否成立领导小组明确镇级供水责任人，是否有专管人员）。

3.防返贫动态监测。

4.镇级水费收缴情况汇总。

5.水质检测报告（是否备档全镇水质检测报告，是否超期）。

6.是否组织管水员进行培训、是否备档全镇管水员协议。

7.是否建立镇级巡查台账。

8.农村饮水安全防返贫动态监测台账。